[image: image1.png]


                                    [image: image2.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

* K




Załącznik nr 1 do Zaproszenia
…………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„AQUAMAR” Sp. z o.o.

Pasieka 2A/2 77-200 Miastko

tel. 598573670, 603210888
e-mail: aquamar@aquamar.com.pl 
WYKONAWCA:   
………………….…………..
……………………..………..
……………….……………..
……………….………..……..

NIP …………………………
CEIDG ………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)


województwo: ……………………..
tel: …………………….,   adres e-mail:………………..…………………

reprezentowany przez:
……………………………..……….………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zamówienie obejmujące sprzedaż, dostawę i montaż stacji uzdatniania wody do celów wylęgu i podchowu łososia i jesiotra planowane w ramach operacji pn. „Rozwój łańcucha dostaw poprzez zakup urządzeń poprawiających jakość ryb , przedkładamy ofertę.
OFERUJEMY:

1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
netto ……………….…………zł + podatek VAT 23% tj. ……………………….. zł

brutto (z podatkiem VAT) ……………………………..zł

(słownie brutto: ………………………………………………..………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………..………)
Specyfikacja dla w/w stacji: 

- poziom zażelazienia wody surowej 0,8 – 1,3 mg/litr

- wydajność procesu uzdatniania – minimum 6 l /sek.,

- poziom zażelazienia wody uzdatnionej – poniżej 0,2 mg/ litr,

- nie stosowanie procesów wpływających na zmianę wartości pH oraz skład wody surowej w zakresie innym niż natlenienie i redukcja żelaza, 

- złoże filtrujące w technologii złoża kwarcowego lub katalitycznego posiadające  atest do kontaktu z wodą pitną, 

- proces uzdatniania nie przewiduje stosowania złóż jonowymiennych, zeolitowych lub regenerowanych chemicznie, 

- korpusy / zbiorniki filtrów wykonane z materiału odpornego na korozję, 

- system automatycznego sterowania procesem regeneracji / płukania wstecznego filtrów w oparciu o wodę surową,  

- wydzielona pompa do płukania wstecznego filtrów,

- zdublowane pompy filtrów pracujące w systemie przemiennym, wyposażone w falowniki, 

- orurowanie stacji wykonane z materiałów posiadających atesty do wody pitnej, 

- czujnik hydrostatyczny zbiornika wody surowej,

- szafa elektryczna sterująca praca stacji uzdatniania wody wyposażona w grzałkę przeciwkondensacyjną, 

- system alarmowy wyposażony w syrenę alarmową oraz zewnętrzną lampę błyskową,

- wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych,

- wykonanie powykonawczych badań skuteczności odżelaziania. 

Termin wykonania robót: 09.07.2021 r.

2)
oferujemy ….. miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Uwaga!

Wykonawca może zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach: miesiącach: 12, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.
OŚWIADCZAMY, ŻE:
1 Zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2 Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.

3 Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, w wymaganym terminie.

4 Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

5 Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

7 Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom
: 
(wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców):

· ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………

……………………. , dnia……………… 2021 r.                           …………………………………….
      (miejscowość)                                                                                       (podpis i pieczątka uprawomocnionego

                                                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy)

przedstawiciela Wykonawcy)

�	 Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.






